## Codification (hidden)
LNC
Incertitude : Estimation des écarts de réproductibilité en microbiologie alimentaire
HA.10.E711
Rev :
0

## Groupe I Liquide
LABORATOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE (LNC)
Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR)
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Evaluation de l'incertitude technique selon la norme NF EN ISO 19036
Microbiologie de la chaîne alimentaire — Estimation de l'incertitude de mesure pour les déterminations quantitatives.
Concentration en microorganismes présents dans l’échantillon exprimé en UFC/g
L’incertitude est évaluée sur quatre types de groupe (cf Annexe I) :
Groupe I : Liquides et poudres
Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés
Groupe III : Petits à très petits solides
Groupe IV : Autres solides
Afin de déterminer l'incertitude sur le résultat : Choisir l'onglet correspondant au groupe concernant l'aliment analysé. Saisir le résultat en UFC/g dans la cellule de la colonne grisée correpsondant au dénombrement réalisé. Les limites inférieurs et supérieurs seront automatiquement calculées.
Flore dénombrée |  | Méthode | Groupe | Ecart de reproductibilité | Valeurs en CFU/g | Limite inférieur | Limite supérieur | En log | Limite inférieur | Limite supérieur
Microorganismes aérobies 30°C |  | NF ISO 4833 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.072886
Entérobactéries à 37°C |  | NF EN ISO 21528-2 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.0472
Coliformes normaux 30°C |  | NF ISO 4832 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.0584
Coliformes thermotolérants |  | NF V 08-60 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.045377
Escherichia coli |  | NF ISO 16649-2 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.062838
Staphylocoques méthodes avec Confirmation |  | NF EN ISO 6888-1 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.10226
Staphylocoques méthode sans Confirmation |  | NF EN ISO 6888-2 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.0422
Bacillus cereus |  | NF EN ISO 7932 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.14082
ASR |  | NF V 08-61 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.092895
Listeria monocytogenes |  | NF ISO 11290-2 | Groupe I : Liquides et poudres | 0.0729

## Groupe II solides mixés-hachés.
LABORATOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE (LNC)
Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR)
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Evaluation de l'incertitude technique selon la norme NF EN ISO 19036
Microbiologie de la chaîne alimentaire — Estimation de l'incertitude de mesure pour les déterminations quantitatives.
Concentration en microorganismes présents dans l’échantillon exprimé en UFC/g
L’incertitude est évaluée sur quatre types de groupe (cf Annexe I) :
Groupe I : Liquides et poudres
Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés
Groupe III : Petits à très petits solides
Groupe IV : Autres solides
Afin de déterminer l'incertitude sur le résultat : Choisir l'onglet correspondant au groupe concernant l'aliment analysé. Saisir le résultat en UFC/g dans la cellule de la colonne grisée correpsondant au dénombrement réalisé. Les limites inférieurs et supérieurs seront automatiquement calculées.
Flore dénombrée |  | Méthode | Groupe | Ecart de reproductibilité | Valeurs en CFU/g | Limite inférieur | Limite supérieur | En log | Limite inférieur | Limite supérieur
Microorganismes aérobies 30°C |  | NF ISO 4833 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | 0.1058
Entérobactéries à 37°C |  | NF EN ISO 21528-2 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | 0.0692
Coliformes normaux 30°C |  | NF ISO 4832 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | 0.0586
Coliformes thermotolérants |  | NF V 08-60 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | 0.1173
Escherichia coli |  | NF ISO 16649-2 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | 0.0937
Staphylocoques méthodes avec Confirmation |  | NF EN ISO 6888-1 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | 0.1178
Staphylocoques méthode sans Confirmation |  | NF EN ISO 6888-2 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | 0.0921
Bacillus cereus |  | NF EN ISO 7932 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | 0.0727
ASR |  | NF V 08-61 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | 0.0659
Listeria monocytogenes |  | NF ISO 11290-2 | Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés | en cours

## Groupe III petit solides
LABORATOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE (LNC)
Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR)
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Evaluation de l'incertitude technique selon la norme NF EN ISO 19036
Microbiologie de la chaîne alimentaire — Estimation de l'incertitude de mesure pour les déterminations quantitatives.
Concentration en microorganismes présents dans l’échantillon exprimé en UFC/g
L’incertitude est évaluée sur quatre types de groupe (cf Annexe I) :
Groupe I : Liquides et poudres
Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés
Groupe III : Petits à très petits solides
Groupe IV : Autres solides
Afin de déterminer l'incertitude sur le résultat : Choisir l'onglet correspondant au groupe concernant l'aliment analysé. Saisir le résultat en UFC/g dans la cellule de la colonne grisée correpsondant au dénombrement réalisé. Les limites inférieurs et supérieurs seront automatiquement calculées.
Flore dénombrée |  | Méthode | Groupe | Ecart de reproductibilité | Valeurs en CFU/g | Limite inférieur | Limite supérieur | En log | Limite inférieur | Limite supérieur
Microorganismes aérobies 30°C |  | NF ISO 4833 | Groupe III : Petits à très petits solides | 0.1369
Entérobactéries à 37°C |  | NF EN ISO 21528-2 | Groupe III : Petits à très petits solides | 0.1117
Coliformes normaux 30°C |  | NF ISO 4832 | Groupe III : Petits à très petits solides | 0.0992
Coliformes thermotolérants |  | NF V 08-60 | Groupe III : Petits à très petits solides | 0.1186
Escherichia coli |  | NF ISO 16649-2 | Groupe III : Petits à très petits solides | 0.0902
Staphylocoques méthodes avec Confirmation |  | NF EN ISO 6888-1 | Groupe III : Petits à très petits solides | 0.1039
Staphylocoques méthode sans Confirmation |  | NF EN ISO 6888-2 | Groupe III : Petits à très petits solides | 0.07
Bacillus cereus |  | NF EN ISO 7932 | Groupe III : Petits à très petits solides | 0.1238
ASR |  | NF V 08-61 | Groupe III : Petits à très petits solides | 0.1582
Listeria monocytogenes |  | NF ISO 11290-2 | Groupe III : Petits à très petits solides | en cours

## Groupe IV Autres solides
LABORATOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE (LNC)
Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR)
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Evaluation de l'incertitude technique selon la norme NF EN ISO 19036
Microbiologie de la chaîne alimentaire — Estimation de l'incertitude de mesure pour les déterminations quantitatives.
Concentration en microorganismes présents dans l’échantillon exprimé en UFC/g
L’incertitude est évaluée sur quatre types de groupe (cf Annexe I) :
Groupe I : Liquides et poudres
Groupe II : Solides mixés, hachés ou brassés
Groupe III : Petits à très petits solides
Groupe IV : Autres solides
Afin de déterminer l'incertitude sur le résultat : Choisir l'onglet correspondant au groupe concernant l'aliment analysé. Saisir le résultat en UFC/g dans la cellule de la colonne grisée correpsondant au dénombrement réalisé. Les limites inférieurs et supérieurs seront automatiquement calculées.
Flore dénombrée |  | Méthode | Groupe | Ecart de reproductibilité | Valeurs en CFU/g | Limite inférieur | Limite supérieur | En log | Limite inférieur | Limite supérieur
Microorganismes aérobies 30°C |  | NF ISO 4833 | Groupe IV : Autres solides | 0.1417
Entérobactéries à 37°C |  | NF EN ISO 21528-2 | Groupe IV : Autres solides | 0.0945
Coliformes normaux 30°C |  | NF ISO 4832 | Groupe IV : Autres solides | 0.1022
Coliformes thermotolérants |  | NF V 08-60 | Groupe IV : Autres solides | 0.1266
Escherichia coli |  | NF ISO 16649-2 | Groupe IV : Autres solides | 0.0963
Staphylocoques méthodes avec Confirmation |  | NF EN ISO 6888-1 | Groupe IV : Autres solides | 0.1026
Staphylocoques méthode sans Confirmation |  | NF EN ISO 6888-2 | Groupe IV : Autres solides | 0.0476
Bacillus cereus |  | NF EN ISO 7932 | Groupe IV : Autres solides | 0.1213
ASR |  | NF V 08-61 | Groupe IV : Autres solides | 0.1352
Listeria monocytogenes |  | NF ISO 11290-2 | Groupe IV : Autres solides | En cours